Цифровая система видеонаблюдения.

AceCop™Sheriff (в дальнейшем просто “Шериф”) – цифровая система видеонаблюдения. Предназначена для видеорегистрации событий, проиcходящих около и на территории различных обьектов ( банков, офисов, коттеджей, музеев, автостоянок гостиниц и т.д.)

Система позволяет отказаться от использования видеомагнитофонов и расходов на видеокассеты для записи видеоинформации и позволяет Вам быстро регистрировать и находить видеоинформацию в любое время простым и удобным способом – с помощью компьютера.

Система представляет собой плату, устанавливаемую в системный блок компьютера и программное обеспечение.

В плате имеются входы для подключения видеокамер, входы для подключения охранных датчиков, выходы для внешних исполнительных устройств.

“Шериф” позволяет производить запись c различными интервалами времени и с различными установленными параметрами записи: по срабатыванию видеодетектора, по срабатыванию датчиков, по расписанию.

Система позволяет одновременно производить запись и просмотр  архива по всем видеокамерам, имеет встроенную систему архивирования уже записанной информации с последующим восстановлением из архива и просмотром.

Программное обеспечение состоит из трех модулей:

- Серверное приложение

- Приложение для удаленного управления системой и просмотра видеоинформации (по протоколу TCP/IP)

- Приложение для просмотра видеоархива

Система производится южно-корейской фирмой JS TELETEK Co.Ltd (www.jsteletek.com) на элементной базе PHILIPS.Система имеет русский интерфейс, русскую инструкцию и российский сертификат соответствия. На наш взгляд данная система имеет лучшее отношение цена/качество на российском рынке.

Предлагается несколько разновидностей системы, отличающиеся количеством видеовходов и быстродействием.

Минимальные системные требования  к компьютеру:

| Операц. система | Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP |
| --- | --- |
| Процессор | Pentium-II (600 MГц) и выше |
| Память HDD | 10Гб и выше |
| Память RAM | 128Mb и выше |
| Видео | AGP, PCI 16 Mb и выше (никогда не используйте TNT-чипы) |
| Форм-фактор | ATX |
| DirectX | Version 7.0 и выше. |

Также : CD-ROM 8x , монитор 15” , клавиатура, мышь.

Рекомендуемые системные требования к компьютеру:

| Опер. система | Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP |
| --- | --- |
| Процессор | Pentium-4 и выше |
| Память HDD | 80Гб |
| Память RAM | 256Mb и выше |
| Видео | AGP, PCI 32Mb (никогда не используйте TNT-чипы) |
| DirectX | Version 7.0 и выше. |

Также : CD-ROM 8x , монитор 17” , клавиатура, мышь.

Приблизительное время записи на HDD (жесткий диск).

Для 16 камер и скорости записи 50FPS.

| Объем диска | AceCop(50 |
| --- | --- |
| Кодек | MJPEG | Wavelet |
| 10GB | 4 ч 30 м | 9 ч |
| 20GB | 9 ч | 18 ч |
| 30GB | 13 ч 30 м | 27 ч |
| 40GB | 18 ч | 36 ч |
| 50GB | 22 ч 30 м | 45 ч |
| 60GB | 27 ч | 54 ч |
| 70GB | 31 ч 30 м | 63 ч |
| 80GB | 36 ч | 72 ч |
| 90GB | 40 ч 30 м | 81 ч |
| 100GB | 45 ч | 90 ч |

(Примечание)

- Полная скорость регистрации непрерывно (Без детекции движения)

- Уровень качества видео - 60 % для MJPEG и 60 % для Wavelet. Это зависит от степени сжатия видеоинформации (Степень сжатия видео).

- Вышеупомянутые данные оценены приблизительно и имеют не точный результат. Это зависит от степени сжатия видеоданных, качества видеокамеры, количества движущихся объектов, и т.д.

# Установки записи

В  программе поддерживается три типа разрешения 352*240, 704*240, и 704*480.

Существуют некоторые ограничения на выбор видео разрешения из-за полосы пропускания  шины PCI  компьютера.

Рекомендуется  выбрать видео разрешение следующим образом:

Для AceCop, независимо от того, какое Вы выбрали видео разрешение, Вы можете потерять качество изображения, если Вы осуществляете запись видео в различном  разрешении или используете слишком много каналов с записью высокого разрешения.

При смешивании каналов записи с различным разрешением максимальная скорость записи уменьшается. Так, если Вы осуществляете запись камер с различным разрешением,  то их надо сгруппировать по используемому разрешению.

Вы можете установить высокое качество видео, но улучшение качества видеоинформации приведет к увеличению размера записываемого файла.

# Качество

Вы можете выбрать уровень качества записи между 20~80, но Вы должны понимать, что качество записи - противоположное значение степени сжатия.

Чем выше качества записи, тем четче, яснее и ярче изображения, однако - размер файла будет больше.

Обратите внимание, что, если Вы используете  прикладную программу для Wavelet.

не рекомендуется, чтобы Вы выбрали значение более чем 80 из-за сильной нагрузки на центральный процессор.

В  испытании в Pentium IV 1,5  было замечено, что при выборе качества свыше 80 некоторые кадры были пропушены.

# Фиксация кадров

В режиме беспрерывной записи Вы можете выбрать частоту фиксации кадров от 1 до 100 в секунду.

Одна видео группа может делать запись видео в максимальном качестве 25fps в AceCop(. AceCop( имеет две видео группы. Также, есть восемь (AceCop() камер в каждой видео группе. Поэтому, когда Вы устанавливаете, фиксацию кадра любой камеры в 50 %, качество записи камеры будет максимально 15fps. С другой стороны, для других камер в той же самой видео группе остается только 50 % на всех.

Если Вы установите для одной камеры 100 %, другие камеры в той же самой видео группе не имеют никаких долей и Вы не сможете даже выбрать другие камеры.